Schema III:

Sonstige Gefahren

| Beurteilung | Maßnahmen |
| --- | --- |
| Liegen Gefahren vor durch narkotisch wirkende Lösemittel? Beispiel: Diethylether | ja ( | Tätigkeiten mit diesen Lösungsmitteln unter einem Abzug oder mit kleinen Mengen (mL) bei ausreichend guter Raumlüfzung. | TRGS 500 und Abzug |  |
| ( |  |  |  |  |
| Liegen Gefahren vor durch erstickende Chemikalien? Beispiel: Stickstoff, Kohlendioxid | ja ( | zeitliche Begrenzung und Mengenbegrenzung, ausreichend gute Raumlüftung. | TRGS 500 und |  |
| ( |  |  |  |  |
| Liegen Gefahren vor durch tiefkalte Medien? Beispiel: Trockeneis, flüssiger Stickstoff | ja ( | technische Hilfsmttel (snow-pack) zeitliche Begrenzung, Kälteschutzhandschuhe, ausreichend gute Raumlüftung. | TRGS 500 und |  |
| ( |  |  |  |  |
| Liegen Gefahren vor durch heiße Medien? Beispiel: Thermit-Verfahren | ja ( | Ausführung der Thermit-Reaktion im Freien, Auffangen der Reaktionsprodukte im Sandbett, ausreichender Schutzabstand für Personen | TRGS 500 und |  |
| ( |  |  |  |  |
| Liegen weitere sonstige Gefahren vor, z.B. durch folgende Eigenschaften: erhöhter Druck: Flüssigkeiten, Gase, Dämpfe chronisch schädigende Feinstäube vorschädigend: hautentfettende Lösemittel? | ja ( | Geeignete Schutzmaßnahmen gegen mögliche Gefahren ergreifen und dokumentieren | TRGS 500 und Abzug |  |